УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 295  от 27.08.2020 г.

ОБНОВЛЕНО

Приказ № 206  от 30.05.2019 г.

Приказ № 173  от 13.05.2020 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

на базе основного общего образования

на базе среднего общего образования

- Общие положения

Нормативно-правовые основы разработки ОПОП: основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) с  присвоением квалификации Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Основная профессиональная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 г. № 802,  зарегистрированный в Минюсте РФ (регистрационный номер № 29611  от 20.08.2013 г.).

Нормативный срок освоения программы по профессии при очной форме получения образования:

-  на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев;

-  на базе среднего общего образования – 10 месяцев

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения ОПОП

Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника: проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

- материалы и комплектующие изделия;

- электрические машины и электроаппараты;

- электрооборудование;

- технологическое оборудование;

- электроизмерительные приборы;

- техническая документация;

- инструменты, приспособления.

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| ВД 1 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ВД 2 | Проверка и наладка электрооборудования. |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ВД 3 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ВД 4 | Выполнение работ по компетенции Ворлдскиллс Россия "Электромонтаж" |
| ПК 4.1. | Выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации. |
| ПК 4.2. | Выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, труб и гофротруб. |
| ПК 4.3. | Монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков и поверхностях, согласно действующим стандартам. |

Общие компетенции выпускника

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Специальные требования (определяются работодателем с учетом потребностей регионального рынка труда)